第一章  投标邀请函

一、江苏省滨海中等专业学校新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程电梯采购、安装及相关伴随服务项目，经批准进行招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

二、项目概况

1.项目地点：滨海县港城大道以东，世纪大道北侧。

2.本次招标内容：合计8台电梯的制造、运输、安装、调试、检测、验收、维修及售前售后服务，同时包括质保期内正常使用可能需要更换的备品备件、专用工具、软件升级和相关资料。（电梯技术参数详见附件，）

3.工期要求：合同签定后项目业主要求之日起50个日历天内完成所有电梯的制造、运输、安装、调试及验收工作。

4.请各投标人务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，对安装电梯的技术参数如井道尺寸、井坑深度、顶层高度、孔洞预留、埋件预留等相关数据由投标人现场踏勘时确认，并将不符合安装条件的情况及时告知招标人，以便招标人进行相关整改。

5. 电梯品牌及产地要求：投标电梯必须为一线品牌，招标人推荐电梯品牌为Mitsubishi三菱、OTIS奥的斯、KONE通力、Hitachi日立、FUJITEC富士达、Schindler迅达、蒂森克虏伯。

6. 质量保修期二年，从验收合格且取得使用许可证之日起计算。质量保修期内，维修、更换零配件及涉及相关的人工、餐旅费等均含在投标报价中。

7．质量标准：合格。

8．招标限价：人民币196万元。

三、投标人须具备的资格条件：

1.投标人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制造商或该制造商针对本项目唯一授权的销售代理商，具有营业执照。投标人如为销售代理商，还须提供制造商的“营业执照”。

2.所投电梯的制造商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）。

3.所投电梯的制造商须通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证（有效期内）。

4.本项目如由代理商负责安装修理，则需提供代理商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理）；本项目如由制造商负责安装修理，则需提供制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理）。

5.投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

6.投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

7.投标申请人须保证：投标单位不得存在近3年内有行贿犯罪行为且被记录。

8.其它：本项目不接受联合体投标；中标后，不允许分包、转包。

四、招标文件的领取

1.招标文件领取时间：2024年1月26日16:00前。

2.投标人只有在接到邀请获取招标文件后才能参加投标，否则不接受其投标文件。招标联系人：徐女士：电话：15189630557

放弃投标的单位,应在投标截止时间前以书面方式递交放弃函至招标人，否则，招标人今后不再接受其投标。

4.如是制造商投标，则投标货物必须为制造商本厂生产的电梯产品，不得投标其它关联企业的电梯产品；如是代理商投标，则所投货物必须是为本项目出具授权书的制造商本厂生产的电梯产品，不得投标关联企业的电梯产品。两个电梯生产制造企业之间的相互委托、授权无效。

五、投标文件递交截止时间及开标时间

1.本项目的投标文件递交截止时间及开标时间：2024年1月29日17时00分00秒（北京时间，下同）。

2.本项目的投标文件直接发送至招标人的邮箱：1414298870@qq.com。

六、投标保证金

本项目投标保证金为：无。

本项目严禁挂靠。

- 付款方式为：

- 1、电梯安装结束验收合格后付至总价的60%；

2、验收合格满一年付至总价的80%；

3、验收合格满二年付至总价的90%；

4、验收合格满三年付至总价的97%；

5、验收合格满四年付至总价的98.5%；

6、验收合格满五年付至总价的100%。

以上付款，均以项目业主(滨海县城市更新建设发展有限公司，以简

称项目业主)向甲方支付总包合同工程价款作为甲方向乙方支付工程款的

前提条件。付款也可由甲方向建设单位“滨海县城市更新建设发展有限公

司”出具付款委托书，委托建设单位代为向乙方支付相关款项。

八、投标申请人如对本公告有疑问或异议的，应以书面方式向招标人提出。

招 标 人：江苏淮阴建设工程集团有限公司

联系人：徐女士   联系电话：15189630557

电子邮箱：1414298870@qq.com

时间：2024年1月24日

第二章  投标人须知及前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 江苏省滨海中等专业学校新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程电梯采购、安装及相关伴随服务项目 |
| 2 | 建设规模：共计8部电梯。 |
| 3 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年1月28日10：00（北京时间，下同）前发至邮箱电子邮箱：1414298870@qq.com 联系人：徐女士，电话：15189630557 |
| 4 | 投标保证金金额：无。 |
| 5 | 投标有效期：开标后30天 |
| 6 | 中标人另行提供投标文件正本一份 |
| 7 | 招标范围：电梯的制造、运输、安装、调试、检测、验收、技术培训、维修及售前售后服务，同时包括质保期内正常使用可能需要更换的备品备件、专用工具、软件升级和相关资料。 |
| 8 | 投标截止时间：2024年1月29日17时00分00秒（北京时间） |
| 9 | 开标日期和时间：2024年1月29日17时00分00秒（北京时间） |
| 10 | 合同签约地点：工程所在地 |

投标人须知

###### 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于江苏淮阴建设工程集团有限公司组织的本项目公开招标活动。

2. 投标人须具备的资格条件

2.1投标人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制造商或该制造商针对本项目唯一授权的销售代理商，具有营业执照。投标人如为销售代理商，还须提供制造商的“营业执照”。

2.2所投电梯的制造商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）。

2.3所投电梯的制造商须通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证（有效期内）。

2.4本项目如由代理商负责安装修理，则需提供代理商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理）资质证书；本项目如由制造商负责安装修理，则需提供制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理）资质证书。

2.5投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

2.6投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

2.7投标申请人须保证：投标单位不得存在近3年内有行贿犯罪行为且被记录。

2.8其它：本项目不接受联合体投标；中标后，不允许分包、转包。

3.投标费用

投标人应自行承担所有与编写、提交投标文件和参加投标有关的费用，不论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4．招标文件的约束力

投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

###### 二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1本招标文件有以下部分组成：

一 招标公告

二 投标人须知及前附表

三 招标内容及技术规范

四 合同条款及前附表

五 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，则属于投标人的风险。根据招标文件的规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

6.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在招标文件所规定的澄清截止时间之前，按投标须知及前附表中的规定以电子邮件形式通知招标方，招标人将以书面或网络的形式予以答复，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2对招标文件的修改及疑问答复等将于2024年1月28日17：00前发送至所有投标人邮箱，并对所有获取招标文件的投标人具有约束力，各投标人上网自行查看。

7.3为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人将根据有关规定和实际情况，酌情延后投标截止期。

###### 三、投标文件的编制

8.投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

9.投标文件的构成

投标人的投标文件至少包括以下内容：

资格审查资料包括：

1.投标人有效的营业执照彩色原件扫描件，如为代理商还须提供制造商有效的营业执照彩色原件扫描件。

2.所投电梯的制造商有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）证书彩色原件扫描件。

3.本项目如由代理商负责安装修理，则提供代理商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装、修理资质证书；本项目如由制造商负责安装修理，则提供制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装、修理资质证书。（投标文件中放置彩色扫描件）

4.制造商的ISO9001质量管理体系认证证书彩色原件扫描件；

5.制造商的ISO14001环境管理体系认证证书彩色原件扫描件；

6.投标申请人认为需要提供其他相关证明文件。

商务部分包括：

1.法定代表人身份证明书（格式附后）；

2.法定代表人授权委托书（如有授权，格式附后）；

3.投标函（按照招标文件要求填写，格式附后）；

4.投标报价表（格式附后）；

5.商务条款响应偏离表（格式附后）；

6.技术条款响应偏离表（格式附后）；

7.电梯安装施工（格式自拟）；

8.电梯售后服务（格式自拟）；

9.投标人认为有必要提供的其他资料。

注：投标人参加投标时所提供的相关材料如发现弄虚作假的，按相关法律、法规要求作处理。

评标时，评标委员会只评审投标文件提供的内容，其它未提供的内容不予认可。

10.有关说明及要求

投标人应按招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

11.投标报价

11.1本项目实行总价包干，投标报价应包含本招标文件中的全部招标设备并进行相关服务所需的所有费用。即主要包括（但不限于）：电梯的设备价格、安装费、调试费、验收费、培训及售后服务费、成品保护费、税金（含关税）、利润、风险费及其他一切相关费用。

11.2每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.3投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送。

11.4投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从中标人的中标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

11.5投标人在报价时应充分考虑各种责任和风险。

12.投标货币

本项目的投标应以人民币（RMB）报价。

13. 最高投标限价

本项目最高投标限价为人民币 196万元 ，招标人将拒绝高于招标控制价的投标报价。

14.投标保证金

14.1本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期

15.1从投标人的投标截止日期起算30天内保持有效。投标有效期比规定时间短的可视为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

15.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

###### 四、投标文件的编制与递交

16.投标文件的编制

16.1投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应单位公章（印），有签字要求的须由相应人员签字。

16.2投标文件所有材料须制作成PDF格式文档。

16.3评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

16.4 PDF格式文档内容须清晰可辨，如因内容不清晰导致评标委员会无法确定内容的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被处罚。

16.5投标文件的递交

16.5.1各投标人不必抵达招标文件载明的开标会议地点参加开标会议。投标人的投标文件必须在投标截止时间前发送到招标人指定的邮箱。

16.5.2投标人应合理安排投标文件制作时间，提前递交投标文件，以确保投标文件在投标截止时间前递交且到达招标人指定的邮箱。

16.5.3同一投标人在本次招标项目中只能使用同一个电子信箱地址递交投标文件。若多个邮箱地址递交同一投标文件的，则以首次递交投标文件的邮箱地址为准。投标人确需使用其它电子信箱地址的，必须在投标截止时间前向招标人作出书面说明，得到招标人允许后，方可更换电子信箱地址。

16.6不予接收的投标文件

16.6.1未按本章第16.3款规定编制的投标文件，招标人有权不予接收。

16.6.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

16.6.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

17.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新发送邮箱递交。

投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

###### 五、开标与评标

18.开标

1.1各投标人不必抵达招标文件载明的开标会议地点参加开标会议。投标人的投标文件必须在投标截止时间前发送到招标人指定的邮箱。

1.2开标会议开始后，由招标人该工程项目部组织相关人员进行开标、评标。

19.评标

1.本项目招标采用资格后审及合理低价法,确定中标单位。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会将按照《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律法规和本招标文件的要求对投标文件进行评审。

评审顺序为：投标文件的初审（资格审查→符合性审查→商务性评审）→投标文件的详细评审。投标文件的初审未通过的其投标无效，不再进入详细评审环节。

2.1投标文件的初审

2.1.1资格审查

评标委员会将首先对投标单位资格条件材料进行逐项审查。资格条件审查有不通过的其投标无效。

2.1.2符合性审查

对资格审查通过的投标书进行符合性审查，主要审查：投标文件按规定盖章、签署；格式符合要求；内容完整；关键字迹清晰能辨认；供货期限、质量标准符合要求；实质性响应招标文件要求等。符合性审查不通过的其投标无效。

2.1.3商务性评审

对符合性评审通过的投标文件进行商务性评审。

2.1.3.1投标报价修正应当遵循：投标总价大小写不一致的，以大写为准。投标承诺书和报价表中投标总价大写不一致的，以投标承诺书中投标总价为准，各分项报价均作一致浮动。报价表中：当综合单价和数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价；合价累计数与总价不一致时，修改总价。

2.1.3.2以修正后的投标总价作为评标总价，投标人拒绝修正的视为自动放弃投标。投标单位总价（即投标报价，如有修正，以修正后的评标总价为准，下同）高于招标人设定的最高限价的其投标无效，等于或低于最高限价的作有效报价。

2.1.3.3有下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标承诺书中投标总价大写不规范且无法确定的；

（2）投标报价高于招标人设定的最高限价的；

（3）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

2.2投标文件的详细评审

评标委员会只对通过上款“2.1投标文件的初审”的投标文件进行详细评审。

- 20.定标

1.评标委员会按照有效投标人报价分由低到高推荐一名为中标候选人。

2.本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

3.不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以无效标处置。

21.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会有权要求投标单位对投标文件进行澄清，澄清不应超出投标文件的范围，不得改变其实质性内容，无法澄清或不澄清者，以有利于招标方为原则。

22.无效标条件

投标文件出现下列情形之一的，其投标无效：

1.投标文件逾期送达的。

2.资格审查、符合性审查、商务性评审有任一项未通过的；

3.投标文件未按招标文件规定盖章或签署的；

4.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

6.投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8.明显不符合技术规范、技术标准要求的；

9.投标人的投标报价高于最高投标限价的；

10.评标委员会认定为技术参数有重大负偏离的；

11.投标函中投标总价大写不规范且无法确定的；

12.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的

13.法律法规规定的或本工程招标文件约定的其他废标情形。

23.出现下列情况之一的，本项目按废标处理：

1.通过评审的有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的且经评标委员会否决全部投标的；

2.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，招标任务取消的；

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。招标人不承担因废标给投标人造成的费用等一切损失。

###### 六、授予合同

24.合同授予标准

招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够充分履行合同义务的经评委会评审确定为中标候选人的投标人。

26.中标通知书

26.1在投标有效期届满之前，招标人将以书面形式通知中标人。

26.2中标通知书将成为合同的组成部分之一。

26.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2与评审专家、招标人、其他投标人或者招投标工作人员恶意串通的；

26.4.3向评审专家、招标人或招投标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.4恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

26.4.5不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.6不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，经有关部门批准，招标人有权重新组织招标。

27.签订合同

27.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

29、质疑处理

29.1参加投标的投标人认为招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以从招标结果公布之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

29.2质疑必须是参加投标的投标人以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），招标人有权不予受理。

29.3未参加投标的任何单位和个人和在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑都不予受理。

29.4招标人将在收到参加投标的投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容将不得涉及商业秘密。

29.5投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权对该投标人进行相应的处罚。

30.重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者获得招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）投标人少于3个的。

31.其它

31.1在评标过程中，评标委员会如发现投标人的投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人在规定时间内作出书面澄清，并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标报价作无效标处理。

31.2在评标过程中，评委会如发现投标人的有效投标报价不足3个，使得投标缺乏竞争的，评委会可以决定否决全部投标，招标人应当依照规定重新招标。

31.3本评标办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

31.4有不符合法律、法规规定，出现《江苏省预防职务犯罪条例》限制情形的，按照规定予以废标处置。

31.5经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作处理。

第三章 招标内容及技术规范

1、招标内容

1.1 项目名称：江苏省滨海中等专业学校新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程电梯采购、安装及相关伴随服务项目

1.2 项目地点：滨海县港城大道以东，世纪大道北侧。

1.3 项目货物：8部电梯。

1.4 本次招标内容为：电梯的制造、运输、安装、调试、检测、验收、技术培训、维修及售前售后服务，同时包括质保期内正常使用可能需要更换的备品备件、专用工具、软件升级和相关资料。电梯货物清单详见附件。

1.5工期要求：合同签定后从招标人通知之日起50个日历天内完成所有电梯的设计、制造、运输、安装、调试及验收工作。

1.6 现场勘察：请各投标人务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，对安装电梯的技术参数如井道尺寸、井坑深度、顶层高度、孔洞预留、埋件预留等相关数据由投标人现场踏勘时确认，并将不符合安装条件的情况及时告知招标人，以便招标人进行相关整改。

1.7 电梯品牌及产地要求：投标电梯必须为一线品牌产品，招标人推荐电梯品牌为Mitsubishi三菱、OTIS奥的斯、KONE通力、Hitachi日立、FUJITEC富士达、Schindler迅达、蒂森克虏伯。

1.8 质量保修期二年，从验收合格且取得使用许可证之日起计算。质量保修期内，维修、更换零配件及涉及相关的人工、餐旅费等均含在投标报价中。

1.9 电梯设计使用寿命不少于20年。

1.10 质量标准：合格。

1.11 预算金额：196万元。

2、电梯相关技术尺寸及基本要求

2.1电梯技术尺寸及基本技术参数要求

| 楼号 | 梯号 | 数量 | 载重kg | 速度m/s | 层站 | 站序 | 提升 高度 | 底坑深度 | 机房形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | L1 | 1台 | 1000 | 1.0 | 5/5 | 1-5F | 15.6m | 1.6m | 无 | 无障碍、 担架 |
|  | L2 | 1台 | 1000 | 1.0 | 5/5 | 1-5F | 15.6m | 1.6m | 无 | 无障碍、 担架 |
| 2#楼 | L3 | 1台 | 1000 | 1.0 | 5/5 | 1-5F | 15.6m | 1.6m | 无 | 无障碍、客梯、担架 |
| 3#楼 | L4 | 1台 | 1600 | 1.0 | 2/2 | 1-2F | 4.8m | 1.6m | 有 | 客货电梯 |
| 4#楼 | L5 | 1台 | 800 | 1.0 | 6/6 | -1-5F | 21.15m | 1.6m | 无 | 无障碍 |
| 5#楼 | L6 | 1台 | 2000 | 0.5 | 3/3 | 1-3F | 7.8m | 1.6m | 无 | 货梯 |
| 6#楼 | L7 | 1台 | 800 | 1.0 | 5/5 | 1-5F | 15.6m | 1.6m | 无 | 无障碍 |
| 7#楼 | L8 | 1台 | 2000 | 0.5 | 3/3 | 1-3F | 7.8m | 1.6m | 无 | 货梯 |

3、电梯技术要求

电梯的数量及具体分布情况见下表：

注：①、电梯井道、轿厢尺寸、底坑、门洞具体尺寸，请各投标人自行踏勘现场，如现有的电梯井道、轿厢尺寸、底坑、门洞尺寸不能满足安装要求，则向招标人提出。

②、提升高度为首层站门到顶层站门高度。

③、电梯机房内混凝土墩上的钢板、机房的预留孔洞、机房主机钢梁与墙面的开洞和修复均由招标人负责。

④、电梯所有电气系统材料及电梯井道照明、插座由电梯厂家提供。

⑤、每部电梯控制柜电梯厂家需提供电梯故障报警信号（无电压开头信号）供智能化系统承包商转接此信号至中控室。

⑥、电梯召唤面板至井道的穿线孔洞需开孔或在公共部位贴面砖前预留。井道移交给电梯安装单位后、井道的防护均由投标人负责。电梯井道内部的五方通话系统和五方通话主机由电梯厂家提供（机房至中央控制室的线路由弱电公司负责）。

具体尺寸以投标人现场踏勘为准。

3.1 客梯技术要求

| 1 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 速 度 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数 |  |
| 1.2 | 提升高度 | （见参数、图纸具体以现场实际情况为准） |  |
| 1.3 | 载 重 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.4 | 开门方式 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.5 | 门洞尺寸 | L1-3：1.1m×2.2m；L4：1.4m×2.2m；L5、L7：1.0m×2.2m |  |
| 1.6 | 机房要求 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.7 | 井道尺寸 | L1：2.2m（宽）×2.3m（深）； L2：2.5m（宽）×2.1m（深）； L3：2.0m（宽）×2.8m（深）；L4：2.2m（宽）×3.0m（深）； L5、L7：2.3m（宽）×2.3m（深） |  |
| 1.8 | 轿厢尺寸 | 现场勘测后确定，要求做到最大化的尺寸 |  |
| 1.9 | 底坑深度 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.10 | 顶层高度 | 由投标人到现场勘测后确定 |  |
| 1.11 | 门机系统 | 变频技术 |  |
| 1.12 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |
| 1.13 | 控制系统 | 采用交流变频变压调速 32 位微机处理 |  |
| 1.14 | 轿厢设计及 整体装饰 | 运行环境隔音，防震、通风（配隐蔽式风扇） 轿厢入口处装配光幕保护装置 轿顶：以美观大方、间接照明明亮的标配为原则 轿门、轿壁：发纹不锈钢 轿厢地面：PVC塑胶地板 轿厢内设轴流风扇通风 节能灯照明 停电应急照明灯 无障碍功能要求：残疾人操纵箱、盲文按钮、报站钟（L1-3、L5、L7）。 |  |
| 1.15 | 层门及门套、地坎 | 层门：发纹不锈钢 门套：全部层发纹不锈钢小门套（L3-4、L5、L7）； 全部层人造大理石包边大门套（L1-2） 地坎：为硬质铝合金 |  |
| 1.16 | 轿厢操纵及层站显示器 | 轿厢操纵箱及层站显示：数显设微动按钮 操纵箱面板为发纹不锈钢材料 |  |
| 1.17 | 各楼层显示及召唤按钮 | 轿厢位置：数显 显示召唤：微动按钮 面板材料：发纹不锈钢面板 |  |
| 2 | 配置要求 |  |  |
| 2.1 | 主要部件 | 主要部件（控制柜、永磁同步无齿轮曳引机、门机）必须是本品牌本厂生产，且与投标电梯品牌一致 |  |
| 2.2 | 品牌 | 推荐品牌中的外商独资品牌 |  |
| 3 | 功能：以下功能，投标人所投电梯必须具备 |  |  |
| 3.1 | 全集选控制运行功能 |  | 具备 |
| 3.2 | 超载（过载）保护功能 |  | 具备 |
| 3.3 | 超载报警功能 |  | 具备 |
| 3.4 | 超速电气保护功能 |  | 具备 |
| 3.5 | 超速机械保护功能 |  | 具备 |
| 3.6 | 光幕保护装置 |  | 具备 |
| 3.7 | 五方通话 |  | 具备 |
| 3.8 | 自动再平层功能 |  | 具备 |
| 3.9 | 开关门时间超常保护功能 |  | 具备 |
| 3.10 | 开门异常自动选层功能 |  | 具备 |
| 3.11 | 电动机空转保护功能 |  | 具备 |
| 3.12 | 电动机过载（热）保护功能 |  | 具备 |
| 3.13 | 泊梯功能 |  | 具备 |
| 3.14 | 对讲机通讯功能 |  | 具备 |
| 3.15 | 警铃报警功能 |  | 具备 |
| 3.16 | 故障低速自救运行功能 |  | 具备 |
| 3.17 | 换向重开门功能 |  | 具备 |
| 3.18 | 位置异常自动校正功能 |  | 具备 |
| 3.19 | 预留监控接口 |  | 具备 |
| 3.20 | 独立（专用）运行 |  | 具备 |
| 3.21 | 停电应急照明功能 |  | 具备 |
| 3.22 | 轿顶检修操作功能 |  | 具备 |
| 3.23 | 满载自驶运行功能 |  | 具备 |
| 3.24 | 无效内指令自动消除功能 |  | 具备 |
| 3.25 | 反向内指令自动消除功能 |  | 具备 |
| 3.26 | 开门时间自动调整功能 |  | 具备 |
| 3.27 | 开门时间自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.28 | 运行次数显示功能 |  | 具备 |
| 3.29 | 轿内照明自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.30 | 轿内通风自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.31 | 故障自动检测功能 |  | 具备 |
| 3.32 | 故障自动存储功能 |  | 具备 |
| 3.33 | 待机定期自检功能 |  | 具备 |
| 3.34 | 层高自测定功能 |  | 具备 |
| 3.35 | 起动补偿功能 |  | 具备 |
| 3.36 | 地坑对讲机通讯功能 |  | 具备 |
| 3.37 | 抱闸动作的双安全检测 |  | 具备 |
| 3.38 | 厅外检修显示功能 |  | 具备 |
| 3.39 | 消防迫降运行 |  | 具备 |
| 4 | 备件、专用工具、资料及其他 |  |  |
| 4.1 | 备 件 | 根据使用需要免费提供。 |  |
| 4.2 | 专用工具 | 根据使用需要免费提供。 |  |
| 4.3 | 资 料 | 投标人须向招标人提供操作手册、维修手册（包括详维修技术资料、维修路线图等） 中文一套。 投标人须向招标人提供设备的运行安装、使用环境要求、施工图纸及参数。 |  |
| 4.4 | 技术服务 | 在货物到达使用单位，投标人应在接到用户“场地已具备安装条件的通知”后 7天内派工程技术人员到达现场，并在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物， 组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。设备安装后，投标人应向用户提交本机安装调试报告，以及按长方标准进行的各项标准进行质量验收。投标人应向招标人提供详细的验收标准验收手册，通过技术监督部门进行验收，直至发放使用许可证。 |  |
| 4.5 | 技术培训 要求 | 投标人应该提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备各种功能。 |  |
| 4.6 | 说明书 | 配备中文操作说明及维修说明 |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 5.1 | 维 修 站 | 盐城市内有本产品指定维修站，提供详细地址及联系电话。 |  |
| 5.2 | 维修工程师 | 盐城市内本产品有专职的维修工程师 |  |
| 5.3 | 维修响 应速度 | 投标人应写出具体时间及承诺。 |  |
| 5.4 | 服务承诺 | 按投标承诺 |  |
| 5.5 | 质量保修期 | 电梯质量保修期，系统投入运行不低于一年，投标人应及时提供免费修理与更换缺陷的零部件。 |  |

3.2 货梯技术要求

| 1 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 速 度 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数 |  |
| 1.2 | 提升高度 | （见参数、图纸具体以现场实际情况为准） |  |
| 1.3 | 载 重 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.4 | 开门方式 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.5 | 门洞尺寸 | 1.7m×2.2m |  |
| 1.6 | 机房要求 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.7 | 井道尺寸 | 3.1m（宽）×2.8m（深） |  |
| 1.8 | 轿厢尺寸 | 现场勘测后确定，要求做到最大化的尺寸 |  |
| 1.9 | 底坑深度 | 详见电梯技术尺寸及基本技术参数要求 |  |
| 1.10 | 顶层高度 | 由投标人到现场勘测后确定 |  |
| 1.11 | 门机系统 | 变频技术 |  |
| 1.12 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |  |
| 1.13 | 控制系统 | 采用交流变频变压调速 32 位微机处理 |  |
| 1.14 | 轿厢设计及 整体装饰 | 运行环境隔音，防震、通风（配隐蔽式风扇） 轿厢入口处装配光幕保护装置 轿顶：美观大方、间接照明明亮的标配为原则 轿门、轿壁：采用喷涂钢板 轿厢地面：花纹钢板 轿厢内设轴流风扇通风 节能灯照明 停电应急照明灯 |  |
| 1.15 | 层门及门套、地坎 | 层门：喷涂钢板 门套：每层喷涂钢板小门套 地坎：铸铁 |  |
| 1.16 | 轿厢操纵及层站显示器 | 轿厢操纵箱及层站显示：数显设微动按钮 操纵箱面板为发纹不锈钢材料 |  |
| 1.17 | 各楼层显示及召唤按钮 | 轿厢位置：数显 显示召唤：微动按钮 面板材料：发纹不锈钢面板 |  |
| 2 | 配置要求 |  |  |
| 2.1 | 主要部件 | 曳引机、控制柜、门机必须和整梯品牌一致 |  |
| 2.2 | 品牌 | 推荐品牌中的外商合资品牌 |  |
| 3 | 功能：以下功能，投标人所投电梯必须具备 |  |  |
| 3.1 | 全集选控制运行功能 |  | 具备 |
| 3.2 | 超载（过载）保护功能 |  | 具备 |
| 3.3 | 超载报警功能 |  | 具备 |
| 3.4 | 超速电气保护功能 |  | 具备 |
| 3.5 | 超速机械保护功能 |  | 具备 |
| 3.6 | 光幕保护装置 |  | 具备 |
| 3.7 | 五方通话 |  | 具备 |
| 3.8 | 自动再平层功能 |  | 具备 |
| 3.9 | 开关门时间超常保护功能 |  | 具备 |
| 3.10 | 开门异常自动选层功能 |  | 具备 |
| 3.11 | 电动机空转保护功能 |  | 具备 |
| 3.12 | 电动机过载（热）保护功能 |  | 具备 |
| 3.13 | 泊梯功能 |  | 具备 |
| 3.14 | 对讲机通讯功能 |  | 具备 |
| 3.15 | 警铃报警功能 |  | 具备 |
| 3.16 | 故障低速自救运行功能 |  | 具备 |
| 3.17 | 换向重开门功能 |  | 具备 |
| 3.18 | 位置异常自动校正功能 |  | 具备 |
| 3.19 | 预留监控接口 |  | 具备 |
| 3.20 | 独立（专用）运行 |  | 具备 |
| 3.21 | 停电应急照明功能 |  | 具备 |
| 3.22 | 轿顶检修操作功能 |  | 具备 |
| 3.23 | 满载自驶运行功能 |  | 具备 |
| 3.24 | 无效内指令自动消除功能 |  | 具备 |
| 3.25 | 反向内指令自动消除功能 |  | 具备 |
| 3.26 | 开门时间自动调整功能 |  | 具备 |
| 3.27 | 开门时间自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.28 | 运行次数显示功能 |  | 具备 |
| 3.29 | 轿内照明自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.30 | 轿内通风自动控制功能 |  | 具备 |
| 3.31 | 故障自动检测功能 |  | 具备 |
| 3.32 | 故障自动存储功能 |  | 具备 |
| 3.33 | 待机定期自检功能 |  | 具备 |
| 3.34 | 层高自测定功能 |  | 具备 |
| 3.35 | 起动补偿功能 |  | 具备 |
| 3.36 | 地坑对讲机通讯功能 |  | 具备 |
| 3.37 | 抱闸动作的双安全检测 |  | 具备 |
| 3.38 | 厅外检修显示功能 |  | 具备 |
| 3.39 | 消防迫降运行 |  | 具备 |
| 4 | 备件、专用工具、资料及其他 |  |  |
| 4.1 | 备 件 | 根据使用需要免费提供。 |  |
| 4.2 | 专用工具 | 根据使用需要免费提供。 |  |
| 4.3 | 资 料 | 投标人须向招标人提供操作手册、维修手册（包括详维修技术资料、维修路线图等） 中文一套。 投标人须向招标人提供设备的运行安装、使用环境要求、施工图纸及参数。 |  |
| 4.4 | 技术服务 | 在货物到达使用单位，投标人应在接到用户“场地已具备安装条件的通知”后 7天内派工程技术人员到达现场，并在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物， 组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。设备安装后，投标人应向用户提交本机安装调试报告，以及按长方标准进行的各项标准进行质量验收。投标人应向招标人提供详细的验收标准验收手册，通过技术监督部门进行验收，直至发放使用许可证。 |  |
| 4.5 | 技术培训 要求 | 投标人应该提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备各种功能。 |  |
| 4.6 | 说明书 | 配备中文操作说明及维修说明 |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 5.1 | 维 修 站 | 盐城市内有本产品指定维修站，提供详细地址及联系电话。 |  |
| 5.2 | 维修工程师 | 盐城市内本产品有专职的维修工程师 |  |
| 5.3 | 维修响 应速度 | 投标人应写出具体时间及承诺。 |  |
| 5.4 | 服务承诺 | 按投标承诺 |  |
| 5.5 | 质量保修期 | 电梯质量保修期，系统投入运行不低于一年，投标人应及时提供免费修理与更换缺陷的零部件。 |  |

4、安装与验收

4.1  签订合同后立即开展预埋、开洞及其它保证电梯安装一切准备工作，保证井道、底坑及其它条件满足安装要求。

4.2  承担向用户交接之前，包括运输、保险、保管、安装、调试、验收等所有费用。

4.3  安装地点：招标人指定地点。

4.4  安装人员：由投标时承诺的制造厂商直接派相关技术人员组织安装。

4.5  安装内容：与电梯相关的全部项目，直至通过相关验收部门的验收。

4.6  安装时间：按照招标人要求的时间完成本项目的安装调试任务。

4.7  安装调试完毕后，提供安装调试报告、各项检测数据和详细的验收标准。

5、 备件、专用工具、资料及售后服务

5.1  中标后根据使用需要提供质保期限内运行所需备品备件，并能够及时安排维保技术人员到现场进行电梯保障，质保期内零配件及相关人工、餐旅费等全免费，质保期外优惠，所有维保人员必须经过公司严格培训且持证上岗，每月不少于2次巡检。

5.2  根据使用需要提供相关的专用工具。

5.3  提供全套随机文件（产品合格证书、中文操作说明书及维修手册，包括详细维修资料和维修线路图、验收报告等）一套，随机装箱。

5.4  质量保修期内接招标人报修通知后中标人的维修人员应于（按投标时所承诺的时间）到达现场。如遇重大任务，应派人至现场跟踪服务。

5.5  提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，并无偿培训1名管理技术人员，能达到处理一般故障水平。

6、技术规范

6.1  提交投标设备的技术规范应与招标文件上述规定的技术规范（或要求）和投标文件的技术偏离情况说明（如果被招标人接受的话）相一致。

6.2  若本技术规范中无相应说明，电梯制造、安装则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。主要参照GB7588.1/2-2020《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》。

第四章  合同条款

电梯工程合同书

项目名称：

项目地址：滨海县港城大道以东，世纪大道北侧

甲方单位：江苏淮阴建设工程集团有限公司

乙方单位：

签约时间：          年        月        日

电梯工程合同书

合同编号：JSLHTL-24-001

甲    方：                       乙    方：

江苏淮阴建设工程集团有限公司

法定代表人：                     法定代表人：

签约代表：                       签约代表：

地 址：淮安市开发区飞耀南路17号 地    址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

邮政编码：223000                 邮政编码：

开 户 行：                       开 户 行：

帐    号：                       帐    号：

纳税代码：                       纳税代码：

签订日期：  年   月   日

产 品 使 用 单 位

项目名称：江苏省滨海中等专业学校新建新校区工程项目

项目地址：滨海县港城大道以东，世纪大道北侧

1、本合同于     年    月    日由 江苏淮阴建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”）为一方和                        （以下简称“乙方”）为一方按下属条款和条件签署本合同。

1.1甲方根据项目需要，向乙方订购电梯8台，电梯型号、规格、数量、单价、总价：           ；单位（人民币）：       万元。

| 楼号 | 梯号 | 数量 | 载重 | 速度 | 层站 | 机房 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1#楼 | L1 | 1台 | 1000kg | 1.0m/s | 5/5 | 无 |  |  |
| 1-3#楼 | L2 | 1台 | 1000kg | 1.0m/s | 5/5 | 无 |  |  |
| 2#楼 | L3 | 1台 | 1000kg | 1.0m/s | 5/5 | 无 |  |  |
| 3#楼 | L4 | 1台 | 1600kg | 0.5m/s | 2/2 | 有 |  |  |
| 4#楼 | L5 | 1台 | 800kg | 1.0m/s | 6/6 | 无 |  |  |
| 5#楼 | L6 | 1台 | 2000kg | 0.5m/s | 3/3 | 无 |  |  |
| 6#楼 | L7 | 1台 | 800kg | 1.0m/s | 5/5 | 无 |  |  |
| 7#楼 | L8 | 1台 | 2000kg | 0.5m/s | 3/3 | 无 |  |  |
| 总价：大写 （小写 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2本合同总价在交货期内为不变价格，包括设备费、安装费、调试费、装潢费、运输保险费、税费（税率9%）、验收费等全部费用。其中不含税价格为     元，税款为     元。

1.3本合同标的之技术要求及数据详见技术规格表（附件1）、功能配置表（附件2）。

2、合同生效

本合同经甲、乙双方盖章确认后生效。

3、支付方式

3.1电梯安装结束验收合格后付至总价的60%；

3.2验收合格满一年付至总价的80%；

3.3验收合格满二年付至总价的90%；

3.4验收合格满三年付至总价的97%；

3.5验收合格满四年付至总价的98.5%；

3.6验收合格满五年付至总价的100%。

3.7以上付款，均以项目业主(滨海县城市更新建设发展有限公司，以简

称项目业主)向甲方支付总包合同工程价款作为甲方向乙方支付工程款的

前提条件。付款也可由甲方向建设单位“滨海县城市更新建设发展有限公

司”出具付款委托书，委托建设单位代为向乙方支付相关款项。

- 工期

50日历天。

- 5、产品包装

乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

6、产品质量保证

6.1乙方保证所供货物符合本合同的技术要求，在产品支付时随机附产品出厂合格证书。

6.2由乙方负责安装的产品，在甲方合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为政府部门验收合格之日起二年。。

6.3在质量保证期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。

6.4产品投入使用之前，甲方应仔细阅读乙方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

6.5为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。

6.6本合同中的所有电梯产品均严格按照GB7588-2020《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

7、产品质量验收

7.1本合同产品技术要求及数据详见合同附件“电梯技术规格表”（附件1）、电梯功能设置表（附件2）。

7.2由乙方负责安装电梯，向甲方出具新产品质量合格证书及当地特检院出具的电梯检验合格报告。

8、验货及产权转移

8.1设备交货后的壹周内，乙方应检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知业主方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵。乙方负责设备的管理及打开，对设备的丢失或损坏承担相应责任。

8.2设备交货后壹周内，乙方必须随货物提供相关符合合同要求的技术文件、证明文件等资料。甲、乙双及业主方应共同对电梯设备的质量及各项技术指标进行检验。业主方未曾在电梯到货一周内对乙方的设备提出任何异议，则视为认可乙方所供产品符合合同要求。

8.3本合同设备所有权仅在乙方收到全部合同款项后转移至甲方。

9、违约责任

9.1项目业主向甲方支付总包工程款或结算款后，甲方未按合同规定期限付清货款，或乙方未按合同规定期限交货，违约方按国家经济合同法规和中国人民银行的规定，向守约方支付逾期部分货款总额每周万分之四的滞纳金，最高不超过合同总价的15%。

9.2除不可抗力外，甲方中途退货或视作自动退货的，或者乙方不能供的，违约方应按退货或不能供货的货款总值的50%，向守约方支付违约金。

9.3直接损失超过违约金的，按照法律认定的有计算依据的事实另计追赔。

10、不可抗力

任何一方对由于不可抗力所产生的任何后果（包括损失和延期交货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四（14）天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信（或任何更快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同条款。

11、安装施工中甲方职责

11.1提供符合本合同技术数据要求及乙方电梯图纸中的土建技术要求并清理干净的机房、井道和层站。

11.2配合乙方按照当地市场监督管理局的要求办理安装施工报批和有关安装施工手续。

11.3提供安装作业附近有足够面积的电梯零件储藏间和工具室（双方现场据实确定）。

11.4将安装调试电源送至电梯机房或顶层厅门指定位置。

11.5落实专门联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

11.6本工程安装结束后甲方会同乙方一起向当地政府主管部门申请验收，积极配合做好验收前的准备工作。

11.7配合政府部门验收合格后，共同交付业主方日常管理。

11.8检查、督促乙方搞好安全生产、文明施工，使施工现场安全、文明、整齐、有序。

12、安装施工中乙方职责

12.1合同生效后，积极做好施工前各项准备工作并提供咨询服务。

12.2应遵守合同，按合同规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。

12.3在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期。

12.4负责电梯设备到达工地后的卸货、清点工作，若发现缺损，分清责任后列出清单向乙方主管部门反馈，确保施工前的供货质量。

12.5出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

12.6乙方严格按照国家电梯安装标准规范施工，做好自身的防护，杜绝安全事故，并自行承担施工过程中的一切安全责任事故。

13、其它

13.1本合同在履行中，如需对原条款作变更的，双方应另行签订合

同修改书，合同修改书经双方签字盖章后生效。

13.2 乙方必须按照合同约定的工期进场施工，并在合同规定的时间

内完成所有安装、验收等相关工程（因甲方电源、装修等配合工程延误除外）。

13.3电梯交付时向甲方提供随机资料（电梯安装维护使用说明书、

用户手册、电梯电气原理图）。

13.4双方发生争议时应先协商解决，如协商不成，可向工程所在地

的人民法院提起诉讼。

13.5现场使用甲方水、电等，按实际发生向甲方及时支付费用。

13.6甲方每次支付乙方工程款时，乙方必须提供符合规定的发票。

13.7本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等效力。

14、附件

附件1（电梯技术规格表）

电梯技术规格表1

| 设备名称 | 无机房客用电梯（L1-3、L5、L7） |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量 | 5台 |  |
| 规格型号 | KONE Nmonospace |  |
| 载 重 量 | - L1-3：1000kg； L5、L7：800kg |  |
| 速 度 | - ≥1.0m/s |  |
| 层 站 门 | - L1-3、L7：5/5/5（1F-5F）； L5：6/6/6（-1F-5F） |  |
| 提升高度 | L1-3、L7：15.6m； L5：21.15m |  |
| 顶层高度 | L1-2：4.5m；L3：5.7m；L5、L7：5.0m； |  |
| 轿厢尺寸 | L1-3：1.5m（宽）×1.6m（深）； L5、L7：1.35m（宽）×1.4m（深） |  |
| 井道尺寸 | L1：2.2m（宽）×2.3m（深）； L2：2.5m（宽）×2.1m（深）；L3：2.0m（宽）×2.8m（深）；L5、L7：2.3m（宽）×2.3m（深） |  |
| 底坑深度 | 1.6m |  |
| 控制方式 | 单控 |  |
| 驱动方式 | 交流调频调压（VVVF）驱动 |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |
| 电梯 轿厢 装饰 | 轿顶天花 | 采用LED作为光源，隐藏式轴流风扇 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢地面 | PVC塑胶地板 |
|  | 操纵箱面板 | 数字显示，可以显示电梯的位置、运行方向 |
| 电梯 层站 装饰 | 层门 | 全部层发纹不锈钢 |
|  | 门套 | 全部层发纹不锈钢小门套（L3、L5、L7） 全部层人造大理石包边大门套（L1-2） |
|  | 召唤盒面板 | LED段码数字显示 |

电梯技术规格表2

| 设备名称 | 有机房客货梯（L4） |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量 | 1台 |  |
| 规格型号 | KONE Nminispace |  |
| 载 重 量 | - 1600kg |  |
| 速 度 | - 1.0m/s |  |
| 层 站 门 | - 2/2/2（1F-2F） |  |
| 提升高度 | 4.8m |  |
| 顶层高度 | 4.9m |  |
| 轿厢尺寸 | 1.5m（宽）×2.3m（深） |  |
| 井道尺寸 | 2.2m（宽）×3.0m（深） |  |
| 底坑深度 | 1.6m |  |
| 控制方式 | 单控 |  |
| 驱动方式 | 交流调频调压（VVVF）驱动 |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |
| 电梯 轿厢 装饰 | 轿顶天花 | 采用LED作为光源，隐藏式轴流风扇 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢地面 | PVC塑胶地板 |
|  | 操纵箱面板 | 数字显示，可以显示电梯的位置、运行方向 |
| 电梯 层站 装饰 | 层门 | 全部层发纹不锈钢 |
|  | 门套 | 全部层发纹不锈钢小门套 |
|  | 召唤盒面板 | LED段码数字显示 |

电梯技术规格表3

| 设备名称 | 无机房货梯（L6、L8） |  |
| --- | --- | --- |
| 数 量 | 2台 |  |
| 规格型号 | GiantKONE-GFN25-2S30 |  |
| 载 重 量 | - 2000kg |  |
| 速 度 | - 0.5m/s |  |
| 层 站 门 | - 3/3/3（1F-3F） |  |
| 提升高度 | 7.8m |  |
| 顶层高度 | 5.0m |  |
| 轿厢尺寸 | 1.8m（宽）×2.3m（深） |  |
| 井道尺寸 | 3.1m（宽）×2.8m（深） |  |
| 底坑深度 | 1.6m |  |
| 控制方式 | 单控 |  |
| 驱动方式 | 交流调频调压（VVVF）驱动 |  |
| 开门方式 | 中分或旁开门 |  |
| 电梯 轿厢 装饰 | 轿顶天花 | 采用LED作为光源，隐藏式轴流风扇 |
|  | 轿门 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢地面 | PVC塑胶地板 |
|  | 操纵箱面板 | 数字显示，可以显示电梯的位置、运行方向 |
| 电梯 层站 装饰 | 层门 | 全部层发纹不锈钢 |
|  | 门套 | 全部层发纹不锈钢小门套 |
|  | 召唤盒面板 | LED段码数字显示 |

附件2（电梯功能设置表）

电梯功能设置表

| 1 | 全集选控制运行功能 | 21 | 停电应急照明功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 超载（过载）保护功能 | 22 | 轿顶检修操作功能 |
| 3 | 超载报警功能 | 23 | 满载自驶运行功能 |
| 4 | 超速电气保护功能 | 24 | 无效内指令自动消除功能 |
| 5 | 超速机械保护功能 | 25 | 反向内指令自动消除功能 |
| 6 | 光幕保护装置 | 26 | 开门时间自动调整功能 |
| 7 | 五方通话 | 27 | 开门时间自动控制功能 |
| 8 | 自动再平层功能 | 28 | 运行次数显示功能 |
| 9 | 开关门时间超常保护功能 | 29 | 轿内照明自动控制功能 |
| 10 | 开门异常自动选层功能 | 30 | 轿内通风自动控制功能 |
| 11 | 电动机空转保护功能 | 31 | 故障自动检测功能 |
| 12 | 电动机过载（热）保护功能 | 32 | 故障自动存储功能 |
| 13 | 泊梯功能 | 33 | 待机定期自检功能 |
| 14 | 对讲机通讯功能 | 34 | 层高自测定功能 |
| 15 | 警铃报警功能 | 35 | 起动补偿功能 |
| 16 | 故障低速自救运行功能 | 36 | 地坑对讲机通讯功能 |
| 17 | 换向重开门功能 | 37 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 18 | 位置异常自动校正功能 | 38 | 厅外检修显示功能 |
| 19 | 预留监控接口 | 39 | 消防迫降运行 |
| 20 | 独立（专用）运行 | 40 | 无障碍（L1-3、L5、L7） |
| 备注：无障碍功能是指残疾人操纵箱、盲文按钮、报站钟。 |  |  |  |

第五章  投标文件格式

1. 法定代表人身份证明书

2. 法定代表人授权书

3. 投标函

4. 投标报价表

5. 商务条款响应偏离表

6. 技术条款响应偏离表

7. 电梯安装施工

8. 电梯售后服务

###### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     （投标人单位名称）

的法定代表人。

特此证明

投标人（盖章）：

日   期：        年      月      日

- 二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）         （姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                               （招标人名称）的                                  项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：           性别：               年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权日期：   年   月   日

- 三、投标函

致：                                （招标人名称）

根据贵方                             项目的招标文件（包括补充文件，如有），现正式授权的下列签字人           （姓名和职务）代表投标人                 （投标人的名称），提交本次投标文件：

1.所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物的投标总价为：

人民币 大写：                          ；小写：                    。

2.如果我方中标，我方将在合同签定后从招标人通知之日起90日历天内完成所有电梯的制造、运输、安装、调试及验收工作（其中进场安装时间不得影响施工总工期），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 质量保修期：二年。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本投标文件有效期为自开标日起50个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

6. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

7. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

8. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

9. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

10. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

11. 我方承诺：本单位不存在近3年内有行贿犯罪行为且被记录。

12. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受投标保证金的管理、考核及退还。

13. 如果我方中标，我们将按招标文件第二章“投标人须知”中的规定支付招标综合服务费。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：        年      月      日

- 四、投标报价表

| 梯号 | 类别 | 数量（部） | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 无障碍担架客梯 | 1 |  |  |
| L2 | 无障碍担架客梯 | 1 |  |  |
| L3 | 无障碍担架客梯 | 1 |  |  |
| L4 | 客货电梯 | 1 |  |  |
| L5 | 无障碍客梯 | 1 |  |  |
| L6 | 货梯 | 1 |  |  |
| L7 | 无障碍客梯 | 1 |  |  |
| L8 | 货梯 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：总投标报价应包含本招标文件中的全部招标设备并进行相关服务所需的所有费用。即主要包括（但不限于）：电梯的整机价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、技术资料等】、安装费、调试费、验收费、招标费、培训及售后服务费、成品保护费、税金（含关税）、利润、风险费及其他一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：        年      月      日

五、商务条款响应偏离表

| 序号 | 项目 名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：        年      月      日

六、技术条款响应偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据招标文件“第三章 招标内容及技术规范”中的各项技术规格及参数要求“一一对应”填写，不可缺项。

2、“偏离说明”根据投标情况作“符合”、“不符合”二种表述。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：        年      月      日

七、电梯安装施工

（格式自拟）

八、电梯售后服务

（格式自拟）